- C. Кондратьев (ИЭФ)

- Электроэнергетика: текущее состояние и перспективы

Проблема обеспечения надежного энергоснабжения страны оказалась в центре внимания общественности и экспертного сообщества после аварии на подстанции Чагино в Москве 25 мая 2005 г., в результате которой значительная часть Москвы, Московской, Тульской, Калужской и Рязанской областей, в течение нескольких часов оставалась без электроснабжения. Осенне-зимний сезон 2005-2006 гг., который стал одним из самых холодных за последние 40 лет, ещё больше усилил опасения в возможности надежного энергообеспечения страны.

На фоне этого Министерство промышленности и энергетики РФ и РАО «ЕЭС России» пересмотрели прогнозные балансы производства и потребления электроэнергии и заявили о необходимости масштабных инвестиций в отрасль. На протяжении второй половины 2006 г. планы по вводы электрогенерирующих мощностей и развитию сетевого хозяйства неоднократно корректировались в сторону повышения. В результате, рассмотренная на заседании Правительства РФ 20 апреля 2007 г. «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.» предусматривает рекордные инвестиции в отрасль, значительно превышающие показатели советских лет.

Безусловно, ограничения на потребление электроэнергии затрудняют расширение производственных мощностей, увеличение темпов ввода жилья и коммерческой недвижимости, и оказывают негативное влияние на экономическую динамику в целом. Более того, электропотребление ограничивается в наиболее динамично развивающихся регионах страны: г. Москве, Тюменской, Московской, Челябинской областях и др., в которых производится значительная часть ВВП страны.

С другой стороны, инвестиции в электроэнергетику (особенно в создание электрогенерирующих мощностей) отличаются значительными сроками и капиталоемкостью, характеризуются долгим периодом окупаемости. Поэтому необходим тщательный и всесторонний анализ с учетом региональных и отраслевых аспектов, с тем, чтобы с одной стороны дефицит электроэнергии не служил ограничителем экономического развития, а с другой – чтобы финансовые ресурсы не отвлекались на создание мощностей, на которые не будет предъявлен рыночный спрос.

- Анализ отраслевой структуры потребления электроэнергии в 1990-2005 гг.

За 1990-1998 гг. потребление электроэнергии сократилось гораздо меньше, чем промышленное производство и ВВП. Это дало повод утверждать, что в переходный период, когда значительная часть предприятий ушла в теневой сектор, динамика электропотребления может выступать своеобразным индикатором экономической активности, даже лучшим, нежели ВВП. Стоит однако отметить, что связь между динамикой электропотребления и экономикой в переходный период не столь однозначна, как это может показаться на первый взгляд: в ряде городов небольшие заводские ТЭЦ продолжали снабжать электроэнергией и отапливать жилые кварталы даже если производство на этих заводах было полностью остановлено. Что вместе со значительным ростом потерь при передаче и распределении электроэнергии, не всегда корректно учитываемых статистикой, делает весьма условными все оценки производства ВВП теневым сектором. Позднее эта тема ушла на второй план, поскольку актуальность косвенного измерения ВВП исчезла.

- Динамика ВВП, промышленного производства, конечного потребления домохозяйств и электропотребления

- МЭА, ФСГС РФ, Министерство промышленности и энергетики РФ, оценки ИЭФ

В ходе кризиса 1991-1998 гг. основное сокращение электропотребления происходило в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте. При этом наибольшее падение потребления электроэнергии наблюдалось в отраслях, ориентированных на внутренний рынок: в машиностроении, легкой промышленности. Даже во время начавшегося после 1998 г. оживления промышленного производства, увеличение потребления электроэнергии происходило очень медленно. В данном случае вряд ли можно измерять эффективность производства снижением или ростом энергоемкости, ведь внутри отрасли энергоемкость меняется очень сильно, и значительный спад в относительно энергоемком тяжелом машиностроении (когда производство сократилось в разы, а ряд предприятий прекратил свое существование), приведший к снижению энергоемкости по отрасли в целом, вряд ли может рассматриваться как рост эффективности отрасли. Несколько другая ситуация наблюдалась в ТЭКе: падение потребления электроэнергии происходило вплоть до 1997 г., а с 2000 г. начался быстрый рост электропотребления, связанный главным образом с ростом нефтедобычи. Уже по итогам 2004 г. ТЭК вышел на докризисный уровень электропотребления, и на основе имеющей статистики за 2005-2006 гг. можно заключить, что вклад этого сектора в рост электропотребления в среднесрочной перспективе будет оставаться значительным.

- Баланс производства и потребления электроэнергии в России, 1990-2006 гг.

|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005о | 2006о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство | 1 082 | 859 | 877 | 930 | 953 | 991 |
| Чистый экспорт | 8 | 20 | 14 | 8 | 12 | 16 |
| Первичное потребление | 1 074 | 839 | 862 | 922 | 941 | 976 |
| ТЭК | 163 | 139 | 154 | 163 | 168 | 177 |
| Потери в сетях | 84 | 83 | 102 | 113 | 113 | 115 |
| Конечное потребление | 826 | 618 | 609 | 646 | 661 | 684 |
| Промышленность | 482 | 314 | 312 | 334 | 344 | 353 |
| Транспорт | 104 | 65 | 61 | 80 | 82 | 86 |
| Сельское хозяйство | 67 | 53 | 30 | 18 | 17 | 16 |
| Сфера услуг | 67 | 60 | 64 | 70 | 74 | 78 |
| Жилой сектор | 107 | 126 | 141 | 143 | 145 | 151 |

- МЭА, ФСГС РФ, Министерство промышленности и энергетики РФ,  оценки ИЭФ

Спад в потреблении электроэнергии в энергоемких отраслях промышленности был значительно меньше, чем в это было в машиностроении или пищевой промышленности. В начале 1990-х гг. эти отрасли (черная и цветная металлургия, химия и нефтехимия, деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность) довольно быстро переориентировались на внешний рынок, благодаря чему спад производства в этих отраслях оказался гораздо меньше, чем в среднем по промышленности, а, начиная с 2000 г., на фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и увеличивающегося спроса внутри страны, эти отрасли начали наращивать производство. Стоит обратить внимание на тот факт, что уже по итогам 2003 г. потребление электроэнергии в цветной промышленности достигло докризисного уровня. Это связано не с ростом экономической эффективности отрасли (объем производства оказался почти на 20% ниже уровня 1990 г.), а с тем фактом, что ряд предприятий цветной металлургии («Русский Алюминий», «Норильский Никель») контролируют значительные электрогенерирующие мощности и могут влиять на процесс ценообразования.

- Потребление электроэнергии и энергоемкость промышленного производства по отраслям промышленности, 1990-2004

|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии, млрд. кВтч. |  |  |  |  |
| Энергоемкие отрасли | 291,0 | 214,2 | 222,5 | 237,7 |
| Черная металлургия | 72,7 | 54,6 | 59,3 | 64,6 |
| Цветная металлургия | 97,4 | 84,6 | 93,6 | 100,0 |
| Химия и нефтехимия | 69,1 | 43,2 | 39,9 | 40,5 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 29,7 | 19,3 | 19,0 | 20,0 |
| Промышленность строительных материалов | 22,1 | 12,5 | 10,7 | 12,6 |
| Неэнергоемкие отрасли | 120,5 | 60,8 | 55,9 | 54,8 |
| Машиностроение и металлообработка | 92,8 | 45,9 | 41,5 | 39,9 |
| Пищевая | 12,9 | 10,0 | 9,9 | 11,4 |
| Легкая | 14,8 | 4,9 | 4,5 | 3,5 |
| Энергоемкость, кВтч./тыс. руб. 2000 г. |  |  |  |  |
| Энергоемкие отрасли | 126,3 | 182,8 | 164,0 | 148,2 |
| Черная металлургия | 140,0 | 178,2 | 161,4 | 149,6 |
| Цветная металлургия | 159,5 | 252,3 | 225,1 | 196,6 |
| Химия и нефтехимия | 157,0 | 207,2 | 148,4 | 128,8 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 70,8 | 105,6 | 100,6 | 96,4 |
| Промышленность строительных материалов | 70,3 | 89,9 | 92,2 | 89,2 |
| Неэнергоемкие отрасли | 42,0 | 51,3 | 40,9 | 31,5 |
| Машиностроение и металлообработка | 61,4 | 75,4 | 53,6 | 39,3 |
| Пищевая | 13,7 | 20,0 | 18,8 | 17,1 |
| Легкая | 35,4 | 63,3 | 69,2 | 58,7 |

- ФСГС РФ, расчеты ИЭФ

Основная часть потребления электроэнергии на транспорте приходится на железнодорожный и магистральный трубопроводный виды транспорта. Послекризисный рост и увеличение экспорта энергоресурсов привело к значительному росту потребления со стороны транспортного сектора, хотя до достижения предкризисных показателей все ещё далеко.

Наиболее интересные метаморфозы происходили с потреблением электроэнергии жилищным сектором. Спрос на электроэнергию со стороны населения увеличивался даже в кризисные годы. Можно отметить следующий интересный факт: наиболее быстро электропотребление со стороны населения росло именно в кризисные годы; напротив, в годы, когда экономика быстро развивалась, росли доходы населения – наблюдалась прямо противоположная ситуация: потребление практически не росло.

- Динамика ВВП и потребления электроэнергии жилым сектором, 1990-2004

- МЭА, ФСГС РФ

На наш взгляд это связано с тем фактом, что в качестве потребления населения частично учитывалось потребление незарегистрированного малого бизнеса, который в кризисные годы уходил в тень, а во время макроэкономической стабилизации значительная часть незарегистрированных предприятий пыталась легализоваться. Именно этим и объясняются значительные скачки в динамике электропотребления. По нашим оценкам, электропотребление собственно населения и ЖКХ стабильно росло, хотя и значительно более медленными темпами, чем это давалось официальной статистикой. По оценкам ИЭФ, за посткризисный период электропотребление населением значительно выросло всего в нескольких регионах, в их числе Москва, Московская область, прибрежные районы Краснодарского края. Начиная с 2003-2004 гг. ситуация начала постепенно меняться, быстрый рост электропотребления со стороны населения наблюдается не только в вышеперечисленных регионах, но и большинстве крупных городах (больше 100 тыс. человек населения) и их пригородах, что связано, как с увеличивающимися объемами ввода жилья, так и с ростом электроприборов у населения.

Анализ региональных особенностей потребления электроэнергии в 1990-2005 гг.

За 1990-2005 гг. региональная структура потребления электроэнергии претерпела очень сильные изменения. В 1991-1998 гг. потребление электроэнергии сокращалось практически во всех регионах. Исключением стал Московский регион, где уже начиная с 1996 г. возобновился рост электропотребления. Это произошло за счет активного развития сферы услуг и роста спроса на электричество со стороны жилого сектора. После 1998 г. рост электропотребления начался в большинстве регионов РФ, однако в разных регионах он объяснялся разными причинами, для правильной интерпретации которых необходимо принять во внимание изменения, происходившие в экономике регионов.

- Динамика ВВП, промышленного производства и электропотребления в 10 крупнейших регионах-потребителях электроэнергии, 2000-2005

|  | ВРП |  | Промышленное производство |  | Потребление электроэнергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г., млрд. руб. | 2005/2000, раз | 2005 г., млрд. руб. | 2005/2000, раз | 2005 г., млрд. кВтч. | 2005/2000, раз |
| Москва и Московская область | 3 778 | 1,46 | 1 726,1 | 1,99 | 87,4 | 1,28 |
| Тюменская область | 2 619 | 1,42 | 1 837,2 | 1,41 | 73,2 | 1,4 |
| Иркутская область | 247 | 1,24 | 178,5 | 1,32 | 52,5 | 1,01 |
| Красноярский край | 468 | 1,32 | 371,4 | 1,18 | 49,9 | 1,02 |
| Свердловская область | 436 | 1,45 | 539,5 | 1,45 | 43,0 | 1,03 |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 836 | 1,57 | 597,5 | 1,81 | 38,1 | 1,28 |
| Кемеровская область | 311 | 1,26 | 379,6 | 1,20 | 33,5 | 1,05 |
| Челябинская область | 393 | 1,24 | 433,7 | 1,25 | 33,3 | 1,05 |
| Пермская область | 308 | 1,15 | 383,2 | 1,13 | 24,8 | 1,15 |
| Татарстан | 500 | 1,37 | 483,7 | 1,23 | 23,9 | 1,02 |
| Россия | 17 330 | 1,36 | 939,2 | 1,09 | 939,2 | 1,09 |

- ФСГС РФ, расчеты ИЭФ

Остановимся более подробно на анализе особенностей электропотребления в 10 крупнейших региональных энергосистемах страны. В Московском регионе (т.е. в г. Москве и Московской области), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области наряду с ростом спроса на электроэнергию со стороны населения и сферы услуг, увеличивается потребление электроэнергии со стороны промышленности. За 2001-2006 гг. промышленное производство в этих регионах выросло в 1,7-2,4 раза и превысило докризисный уровень. Даже с учетом того факта, что структура промышленного производства в 2006 г. значительно отличается от 1990 г., а ростом во многом шел за счет неэнергоемких отраслей (прежде всего пищевой промышленности и машиностроения), столь значительный рост не мог не вызвать увеличения электропотребления. В промышленных регионах Урала (Пермский край, Свердловская и Челябинская области) и Тюменской области основным потребителем электроэнергии продолжает оставаться промышленность. Рост промышленного производства в 2000-2006 гг. во многом происходил за счет увеличения объемов производства в энергоемких, экспортноориентированных отраслях – прежде всего в ТЭКе, металлургии, химическом производстве и тяжелом машиностроении. По сути, в этих регионах происходило восстановление докризисной структуры производства с ещё большим увеличением доли энергоемких производств. Именно это в сочетании с увеличением потребления со стороны жилого сектора (в том числе и из-за роста объемов вводимого жилья в крупных городах) и сферы услуг привело к возникновению дефицита электроэнергии в часы пиковых нагрузок.

Анализ структуры генерирующих мощностей и производства электроэнергии в 1990-2005 гг.

За 1990-2005 гг. чистый прирост мощности по электроэнергетике России составил порядка 5,7 ГВт., причем большая часть этого прироста была обеспечена вводов новых энергоблоков на АЭС – 3 ГВт. Столь незначительный прирост мощностей (это сравнимо с ежегодными  вводами электрогенерирующих мощностей в 1980-х гг.), а также резкое сокращение капитальных ремонтов привели к росту износа основных фондов отрасли (по разным оценкам 50-80% для генерирующих установок и 70% для магистральных сетей). По оценкам отраслевых экспертов, 10 ГВт. мощностей находятся в нерабочем состоянии и числятся только на бумаге. Положение осложняется тем, что новые электростанции зачастую вводились не в тех регионах, где наблюдались наиболее высокие темпы роста спроса, а там, где это было предусмотрено ещё советскими схемами размещения объектов электроэнергетики (значительная часть введенных в 1991-2005 гг. мощностей приходится на так называемые советские долгострои), или же в приграничных регионах, откуда открывались перспективы экспорта электроэнергии.

Как результат, уже к 2006 г. в ряде регионов возник дефицит электроэнергии во время пиковых нагрузок. Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей и предотвращения как существующего, так и возможного дефицита РАО «ЕЭС России» совместно с концерном «Росэнергоатом» предложило план по развитию электрогенерирующих мощностей. Значительная часть электростанций, которая должна быть сооружена в Европейской части России и на Урале, должна будет работать на газе. Между тем, в 2005 г. 71% электроэнергии, выработанной на ТЭС, приходился на электростанции, использующие в качестве основного топлива газ, во многих регионах доля газа в топливном балансе электростанций превышала 90% (Тюменская область, Московский регион и т.д.) При этом потребление газа электроэнергетикой продолжало расти все последние годы, а электростанции, работающие на газе, продолжали вводиться в строй даже при отсутствии подтверждения возможности осуществления поставок газа (так, например, произошло со вторым блоком Северо-Западной ТЭЦ).

- Динамика производства электроэнергии по видам топлива

- ФСГС РФ, расчеты ИЭФ

Учитывая высокие цены на мазут, тепловая энергетика стоит перед альтернативой развития либо угольной энергетики, либо газовой генерации. И хотя необходимость снижения доли газа в топливном балансе электростанций очевидна, нужно учитывать, что развитие угольной генерации может столкнуться с рядом трудностей. Помимо проблем, связанных с отсутствием опыта у отечественного энергомашиностроения по производству современных угольных энергоблоков, стоит отметить возможные сложности, связанные с доставкой угля из районов добычи в районы потребления, – для решения транспортных ограничений придется осуществить масштабные инвестиции в инфраструктуру железных дорог. Так же не стоит упускать из виду и экологический фактор, ведь даже с учетом новых технологий по сжиганию угля, удельные выбросы загрязняющих веществ у угольных ТЭЦ выше соответствующих показателей для газовой генерации.

- Итоги 2006 г. и перспективы дальнейшего развития электроэнергетики.

За 2006 г. потребление электроэнергии по России в целом выросло на 3,7% и составило 975,5 млрд. кВтч. Эти показатели не являются рекордными – в 2000 г. потребление электроэнергии выросло на 3,8%, хотя качественное отличие роста в 2006 г. от 2000 г., конечно, есть: в 2006 г. резервных мощностей в ряде регионов практически не осталось, в нескольких региональных энергосистемах приходилось вводить ограничения в часы максимального потребления.

Для обеспечения надежного энергоснабжения, Министерство промышленности и энергетики РФ предложило программу по развитию электроэнергетики, предполагающую значительное увеличение инвестиций в отрасль. Так, согласно базовому варианту «Генеральной схеме по размещению основных объектов электроэнергетики до 2020 г.», инвестиции составят 12 трлн. руб. (в максимальном варианте сумма возрастает до 16 трлн. руб.) – эта цифра значительно превышает оптимистический вариант прогноза суммарных инвестиций в ТЭК согласно «Энергетической стратегии до 2020 г.», принятой в 2003 г. Правительством РФ. Безусловно, новые предложения Минпромэнерго РФ и РАО «ЕЭС России» по вводу генерирующих мощностей и расширению сетевого хозяйства значительно превышают объемы, заложенные в рамках Энергостратегии, – согласно Генсхеме электропотребление должно будет расти в среднем на 4,1-5,2% в год. Однако, возникает вопрос о реальности подобных предположений. Столь высокие темпы роста наблюдались в России в 1970-е гг., когда интенсивно развивались энергоемкие отрасли промышленности (в первую очередь ТЭК, металлургия), быстро росли доходы населения и увеличивался жилой фонд.

По оценкам МЭРТ РФ и Министерства промышленности и энергетики РФ в среднесрочной и долгосрочной перспективе в промышленном производстве будет происходить сдвиг в пользу обрабатывающих производств и сферы услуг. Эти сектора экономики характеризуются относительно невысокой энергоемкостью и на протяжении последних лет демонстрировали достаточно быстрое снижение удельного потребления электроэнергии и вряд ли они смогут обеспечить столь существенный прирост потребления электроэнергии.

Разработчики Генсхемы предполагают, что в результате быстрого роста доходов, население станет одним из основных потребителей электроэнергии (на данный момент доля населения в совокупном электропотреблении составляет 16%). Однако, на протяжении последних лет (2001-2005 гг.) потребление электроэнергии населением и ЖКХ росло медленно (гораздо медленнее суммарного электропотребления), при том, что доходы населения росли достаточно быстро.

Таким образом, неясно, почему в долгосрочной перспективе рост электропотребления должен составлять не менее 4% в год. На наш взгляд, необходим тщательный анализ текущей ситуации с электропотреблением, как в отраслевом, так и в региональном плане. Необходимо выявить возможные пути повышения энергоэффективности экономики, рационального распределения энергоресурсов.

В ситуации, когда прогнозы спроса на электроэнергии пересматриваются по несколько раз в год под влиянием месячных темпов роста электропотребления, достаточно сложно рассматривать предлагаемые прогнозы как «долгосрочные и окончательные». Между тем, отвлечение значительных финансовых ресурсов на создание мощностей, спрос на которые не будет предъявлен, грозит убытками не только частным инвесторам, но и стране в целом, так как избыточные инвестиции в электроэнергетику, означают сокращение инвестиций в другие сектора экономики. В итоге, масштабные инвестиционные программы в электроэнергетике могут привести не к ускорению экономического роста, а к его замедлению, избыточной концентрации  инвестиций в ТЭК и недоинвестированию (а, следовательно, недоразвитию) остальных секторов экономики.